SMT3942 ORTODONTİK MODEL KALIBI

	SMT Temel İşlevi:
	1. Ortodontik tedavide kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Sert plastikten üretilmiş olmalıdır.
3. Alt üst çene için ayrı kalıpları olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	4. İki çeneyi bağlayan plastik menteşesi sağlam olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Ürün ambalajında olmalıdır.
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