SMT3943 DENTAL EĞE, MİLLER SONDU     

	SMT Temel İşlevi:
	1. Diş kök kanal tedavisinde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Esnek ve ince çaplı olmalıdır.
4. Kesiti yuvarlak olmalıdır.
5. Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ambalajı blister veya kutu olmalıdır.
7. Birim değerlendirilmesi miller sondu adedi bazında yapılacaktır.
8. En az 134 C’ye kadar otoklavda ve kuru havada steril edilebilir olmalıdır.
9. [bookmark: _GoBack]Kullanılmakta olan alet ve yüzey dezenfektanlarından olumsuz etkilenmemelidir.
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