SMT3944 ALÇI BIÇAĞI, DENTAL

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Laboratuvarda alçı kesme işlerinde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Bıçak kısmı paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Plastik saplı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Korozyona uğramamalıdır.
5. Metal ve plastik birleşim yeri sağlam olup, kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.
6. Bıçak kısmı alçı kesme, arka kısmı mufla açma amaçlı olmalıdır.
7. Alçı kesme esnasında kırılmamalı, sapından ayrılmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Orijinal ambalajında olmalıdır.
9. Birim değerlendirilmesi bıçak adedi bazında yapılacaktır.
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