SMT 3945 FERRİK SÜLFAT JELİ
	SMT Temel İşlevi:
	1. Pulpotomi işlemlerinde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Kanama problemli vakalarda da (diyabetikler, hemofili hastaları vb) kullanılabilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 
	3. [bookmark: _GoBack]İçerisinde %15.5 - % 20 ferrik sülfat içeren jel formunda olmalıdır.
4. Jel kümelenmemeli ve akmamalıdır.

	Genel Hükümler:

	5. Ürün şırınga formunda ise her ml si için en az 1 adet uygulama ucu beraberinde verilmelidir. 
6. Ürün orijinal olmalıdır. 
7. Ürün birim değerlendirilmesi ürün ml’si bazında yapılacaktır.
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