| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal tedavisinde çalışma boyutunun tespit ve takibi için kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Cetvel özelliği olmalıdır. - En az 12 mm’den 27,5 mm ye kadar her 0.5 mm de bir, kanal eğesinin ölçümü için hazırlanmış boyutlu delikleri olan çeşitleri olabilir. - Yüksek kaliteli, paslanmaz metalden veya sert plastikten üretilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Lastik stoper yerleştirilecek girintisi olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Kuru hava strerilizasyonunda steril edilebilmeli ve dezenfektanlardan etkilenmemelidir veya 134 derece otoklavda steril edilebilmelidir. - Ürün birim değerlendirilmesi ürün adedi bazında yapılacaktır. |