| ## SMT Temel İşlevi: | - Kanal tedavilerinde irrigasyon işleminde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İrrigasyon uçları paslanmaz çelikten veya plastik malzemeden imal edilmiş olmalıdır. - Delik sayısı en az 1 olmalıdır. - Boyutuna göre uygun renklerde olabildiği gibi tek renkte de olabilir. - Farklı kalınlık ve boyda seçeneklere sahip olmalıdır. - Kilitli veya kilitsiz enjektörle kullanılan çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Tıkanma önleyici uçlu ve küt bir kanüle sahip olmalıdır. - Pürüzsüz olmalıdır. - Toksik olmamalıdır. - Hidrodinamik olarak irrigasyon işleminin etkinliğini artırırken kök ucundan solüsyonun taşma riskini azaltmak amacı ile yandan delikli olmalıdır. - Her apikal eğriliği optimum olarak takip edebilmesi için, yumuşak ve esnek olmalıdır. - İrrigasyon ucu enjektör ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril olmalıdır. - Ürün birim değerlendirilmesi irrigasyon ucunun adedi bazında yapılacaktır. |