| ## SMT Temel İşlevi: | - Kanal tedavilerinin yenilenmesinde, kanaldaki dolgu maddelerinin sökülmesi işleminde kullanılır. - Endodontik motor sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün farklı uzunluklarda temin edilebilmelidir. - Kullanım amacına uygun olarak seçilmelidir. Farklı tasarım özellikleri bulunan Ni-Ti ve/veya ısıl işlem görmüş (m-wire, blue, gold) kanal eğe sistemlerinden herhangi biri olmalıdır. - Asorti ve sorti olarak paketlenmiş olmalıdır. Tek bir asorti set ile kanal söküm işlemi tamamlanabilmelidir. - Setler, retreatment işlemi için gerekli en az 3 farklı ebatta eğe içermelidir. (koronal, orta ve apikal bölge için) |
| ## Teknik Özellikleri: | - Keskin uçlu eğe ile ucu keskin olmayan eğe sistemine sahip olmalıdır. - Kanal dolgu materyallerini etkin şekilde sökebilecek kesici tasarıma sahip olmalıdır. - Korozyona karşı dayanıklı olmalıdır. - Eğeler yüksek esneklik ve elastikiyet göstermelidir. - Kanal eğimine uyum sağlayarak transportasyon ve perforasyon riskini azaltmalıdır. - Torsiyonel dayanımı yüksek olmalıdır. - Eğeler kanal içinde vida etkisi oluşturmamalıdır. - Yüzeyleri pürüzsüz olmalı, üretim hatası (çatlak, deformasyon) içermemelidir. - Kırılma direnci yüksek olmalıdır. - Eğeler kanal dolgu sökümünde etkin olmalıdır. - Kanal anatomisine uyum sağlayarak kırılma riskini azaltmalı, özellikle dar ve eğimli kanallarda rahatça çalışılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Eğeler 134°C’de otoklavda steril edilebilmelidir. - Orijinal ambalajında olmalıdır. |