SMT3954 FLOR JEL/KÖPÜK

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Koruyucu diş hekimliğinde çürük oluşumunu koruma amaçlı flor takviyesi için kullanılırlar.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Jel ve/veya köpük form seçenekleri olmalıdır.
3. Jel kıvamında olanlar özel sıkılabilir yumuşak plastik şişelerde olmalıdır.
4. Köpük kıvamında olanlar şişelerde olmalıdır.
5. Çeşitli aromatik tatlarda olabilirler. Tadı kötü olmamalı, çocuklar tarafından tolere edilebilir olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Topikal uygulanabilir olmalıdırlar.
7. NaF içerikli olmalıdırlar.
8. Akışkan kıvamlı olmalı ve sertleşmemelidir.
9. Asidüle fosfat formülünde en az %1 florid iyonu içermelidir. 
10. Kaşık ile uygulanabilmelidir. 

	Genel Hükümler:
	11. Üretim ve son kullanma tarihi üzerinde olmalıdır.
12. Ürün birim değerlendirilmesi ml bazında yapılacaktır.
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