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	SMT Temel İşlevi:
	1. Kök kanal preperasyonunda, kanal içi kalsifikasyonlarda, dar kanallarda ve smear tabakasının kaldırılmasında kullanılabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. E.D.T.A. konsantrasyonu en az %15 olmalıdır. 
3. Jel veya solüsyon formunda olabilir. 
4. Jel formu 1-5 gr; 5,1-10 gr; 10,1 gr ve üstü formlarında olabilir.
5. Solüsyon formu 100-250 ml; 251-350 ml; 351ml ve üstü olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Kanalı kayganlaştırmalı, eğenin kolay ilerlemesini sağlamalıdır.
7. Eğenin kanalda sıkışmasını ve kırılmasını önlemelidir.
8. Pulpa dokusu ve debrisin kolaylıkla kanalın dışına çıkmasını sağlamalıdır.
9. İrrigasyon ile kanaldan kolayca uzaklaştırılabilir olmalıdır.
10. Dentin tübüllerinin açılmasını ve kullanılan ilacın diş dokusuna kuvvetle penetre olmasını sağlamalıdır.
11. Ağzı sıkı olan, ışık geçirmeyen plastik şişeler veya tüp (şırınga) şeklinde olmalıdır. 

	Genel Hükümler:
	12. Birim değerlendirilmesi ürünün jel formu için gram; solüsyon formu için ml bazında yapılacaktır.
13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
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