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	SMT Temel İşlevi:
	1. Kanal tedavisinde kök kanalını kurutmak için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Paper pointlerin, kalınlıklarını tanımlayan bilgiler, renk ve/veya numara olarak kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. 
3. Sorti paketlenmiş çeşitleri bulunmalıdır. Asorti paketlenmiş çeşitleri kabul edilmeyecektir.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Açılı olan formları yapılan preperasyonun taper açısına uygunluk göstermelidir. %2, %4 ve/veya %6 gibi açılı seçenekleri bulunmalıdır. 
5. Kutular açıldığında etrafa paper pointlerin saçılmasını önleyecek şekilde sünger ile desteklenmiş olmalıdır.
6. Biyolojik olarak nötral olmalıdır.
7. Kanalı kurularken kanal içinde kağıt atık bırakmamalıdır.
8. Yüksek emilim ve kurutma gücüne sahip olmalıdır.
9. Her bir paper point üzerinde kanal derinliğini gösteren milimetrik çizgiler olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Şeffaf, ürün içeriğinin görülebildiği orijinal, steril ambalajında olmalıdır.
11. Birim değerlendirilmesi paper point adedi bazında yapılacaktır.
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