|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Kanal tedavisinde kök kanalını kurutmak için kullanılır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Paper pointlerin, kalınlıklarını tanımlayan bilgiler kutu üzerinde belirtilmiş olmalıdır. 2. Sorti paketlenmiş çeşitleri bulunmalıdır. 3. Asorti paketlenmiş çeşitleri kabul edilmeyecektir. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Kullanım amacına uygun olmalıdır. Manuel el eğeleriyle veya Ni-Ti kanal eğesi sistemleriyle yapılan kök kanal preparasyonlarında kullanılabilecek uygunlukta olmalıdır. 2. Kutular açıldığında etrafa paper pointlerin saçılmasını önleyecek donanımda olmalıdır. 3. Biyolojik olarak nötral olmalıdır. 4. Kanalı kurularken kanal içinde kağıt atık bırakmamalıdır. 5. Yüksek emilim ve kurutma gücüne sahiptir. 6. Her bir paper point üzerinde kanal derinliğini gösteren milimetrik çizgiler olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Şeffaf, ürün içeriğinin görülebildiği orijinal, steril ambalajında olmalıdır 2. Birim değerlendirilmesi paper point adedi bazında yapılacaktır. |