SMT3957-KANAL DOLGU MATERYALİ, REZİN ESASLI  

	SMT Temel İşlevi:
	1. Diş kök kanallarının daimi kapatılmasında kullanılabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün plastik tüplerde pat şeklinde veya tek pistonlu enjektör formunda olabilir. 
3. Plastik tüplerde en az 4 gr epoksi patı ve en az 4 gr âmin patı içeren iki ayrı komponentten oluşabilir. 

	Teknik Özellikleri: 

	4. Mutajenik ve karsinojenik olmamalıdır.
5. Rengi stabil olmalıdır.
6. Post-operatif hassasiyet görülmemelidir.
7. Ağız dışında geç sertleşmelidir.
8. İçeriğinde ayrıca antiseptik maddeler de olmalıdır.
9. Kanala kolaylıkla doldurulabilmelidir.
10. Yeterli çalışma zamanı tanımalıdır. Karışımda kullanılan spatula, cam ve lentulo gibi aletlerden kolaylıkla temizlenebilir olmalıdır.
11. Gerektiğinde kolayca kanaldan çıkarılabilmelidir.
12. Kanal dolumundan sonra giriş kavitesinde kalan pat artıkları dişten kolaylıkla temizlenebilmelidir. 
13. Stabil olmalı, sertleşme esnasında veya sonradan büzüşmemelidir.
14. Radyoopak olmalıdır.
15. Dişi boyamamalı veya zamanla dişin renginde değişikliğe yol açmamalıdır.
16. Ele yapışmamalı, kolay temizlenebilir olmalı, irritasyon ve alerji yaratmamalıdır.
17. Poröz olmamalı, kanal duvarlarına yapışmalıdır ve sızdırmazlık sağlamalıdır.

	Genel Hükümler:

	18. [bookmark: _GoBack]Ürün orijinal olmalıdır.
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