| ## SMT Temel İşlevi: | - Diş kök kanallarının daimi kapatılmasında kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün plastik tüplerde pat şeklinde veya tek pistonlu enjektör formunda olabilir. - Plastik tüplerde en az 4 gr epoksi patı ve en az 4 gr âmin patı içeren iki ayrı komponentten oluşabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Mutajenik ve karsinojenik olmamalıdır. - Rengi stabil olmalıdır. - Post-operatif hassasiyet görülmemelidir. - Ağız dışında geç sertleşmelidir. - İçeriğinde ayrıca antiseptik maddeler de olmalıdır. - Kanala kolaylıkla doldurulabilmelidir. - Yeterli çalışma zamanı tanımalıdır. Karışımda kullanılan spatula, cam ve lentulo gibi aletlerden kolaylıkla temizlenebilir olmalıdır. - Gerektiğinde kolayca kanaldan çıkarılabilmelidir. - Kanal dolumundan sonra giriş kavitesinde kalan pat artıkları dişten kolaylıkla temizlenebilmelidir. - Stabil olmalı, sertleşme esnasında veya sonradan büzüşmemelidir. - Radyoopak olmalıdır. - Dişi boyamamalı veya zamanla dişin renginde değişikliğe yol açmamalıdır. - Ele yapışmamalı, kolay temizlenebilir olmalı, irritasyon ve alerji yaratmamalıdır. - Poröz olmamalı, kanal duvarlarına yapışmalıdır ve sızdırmazlık sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal olmalıdır. |