SMT 3960 KILIF, RVG SENSÖR İÇİN
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. RVG cihazlarında kontaminasyonu engellemek amacıyla kullanılan kılıftır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Kurumlarda kullanılan RVG sensörlerine uyumlu olmalıdır. 
3. Farklı ebatları bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Düz şeffaf ve standart kalınlıkta olmalıdır.
5. Kaliteli, toksik madde içermeyen PVC den imal edilmiş olmalıdır.
6. Anti alerjik olmalıdır.
7. Dayanıklı olmalı, yırtılmamalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Tek kullanımlık olmalıdır.
9. Kutu içerisinde muhafaza edilmiş olmalıdır.
10. Ürün birim değerlendirmesi adet bazında yapılacaktır.
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