  SMT3961-KRON, PASLANMAZ ÇELİK 

	SMT Temel İşlevi:
	1. Süt molarların uzun süreli restorasyonunda ve daimi molarların geçici ve ara tedavi restorasyonlarında kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Kronlar yüksek kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Ürünün hem süt dişi hem de daimi dişler için ayrı ebat ve numaraları mevcut olmalıdır.
4. Her çeşit kronun en az 6 boyu olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Kronun kolay yerleştirilebilmesi için servikal duvar kalınlığı azaltılmış olmalıdır.
6. Aşınmaya ve delinmeye dirençli olan yeterli okluzal kalınlığı ile uzun süreli kullanım için yüksek dayanıklılık göstermelidir.
7. Biyouyumlu olmalıdır. 
8. Gıda tutunmasını engelleyen oklüzal anatomiye ve yüzey polisajına sahip olmalıdır.
9. Ürünün üzerinde yer alan ebat ve numarasını belirten işaretler sterilizasyon sonrası görünür olmalıdır.
10. Anatomik formu sayesinde minimum düzeltme ihtiyacı ile kolay uygulanabilir olmalı ve gerektiğinde dişe manuel olarak uyumlanması için yeterli esnekliğe sahip olmalıdır.
11. Kron boyuna göre ayarlama/kısaltma yapılabilir olmalı, marjinal kenardan makasla kesilebilir meziodistal boyutta küçültülebilir veya büyültülebilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	12. Ürün orijinal ambalajında olmalı ve orijinal ambalajında Türkçe kullanım kılavuzu yer almalıdır.
13. Sterilizasyona uygun olmalı.
14. [bookmark: _GoBack]Ürün set halinde temin edilebildiği gibi yedekleri de ayrıca alınabilmelidir.
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