SMT 3962	KANAMA DURDURUCU, DENTAL
	SMT Temel İşlevi:
	1. Kanama kontrolünde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Çekim soketine uygulanabilecek tampon formatında olduğu gibi doğrudan ağız içi kanamalı yara yüzeyine veya bölgeye uygulanarak kanamayı durdurabilecek paket tampon şeklinde de olmalıdır.
3. Ürünün kullanım amacı ve yerine göre farklı boy ve ölçülerde seçenekleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Okside edilmiş selüloz veya absorbe edilen jelatin sünger içerikli olmalıdır.
5. Bitkisel veya sığır jelatininden elde edilmiş olmalı, domuz orijinli olmamalıdır.
6. Uygulandığı bölgede ısı artışı ve irritasyona neden olmamalı, hipoalerjenik özellikte ve steril paketlerde emilebilir olmalıdır.
7. Koagulasyon faktörü sorunu olan durumlarda hemofili, hipertansiyon, diabet hastalarında vb. diş hekimliği operasyonlarında, cerrahi girişimlerde ve travmatik kesiklerde etkin kullanılabilme potansiyeli taşımalıdır.
8. Ürün ambalajından çıkarıldığında pul pul dökülmemeli ve parçalanmamalı, kesildiğinde kan ve su ile temasında dağılmamalı, jelleşmemeli ve sertleşme yapmamalıdır.
9. [bookmark: _GoBack]Ürün ağız içinde kullanılabilecek ölçülerde, en fazla 2x2 cm olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Orijinal ambalajında, her parça kendi ambalajı içerisinde, özel saklama koşulları gerektirmeyecek saklama koşullarına sahip olmalıdır.
11. Ürün gama radyasyon yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır ve kullanım miadı ürünün ambalajı üzerinde belirtilmelidir.
12. Ürün ISO ve CE belgesine sahip olmalıdır.
13. Her kutu üzerinde Sağlık Bakanlığının vermiş olduğu ruhsat tarihi ve nosu bulunmalıdır.
14. Birim değerlendirilmesi adet bazında yapılacaktır.
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