  SMT3964-TEDAVİ PATI, ALVEOLİT

	SMT Temel İşlevi:
	1. Alveolit tedavisinde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün iodoform ve eugenol ihtiva etmelidir.

	Teknik Özellikleri: 
	3. Analjezik ve antiseptik özellikte olmalıdır.
4. Ağızda kötü tat ve koku bırakmamalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Alveol içerisinde kendiliğinden rezorbe olmalıdır.
6. Alveolit patı, lifli olmalıdır.         

	Genel Hükümler:
	7. İçeriğindeki etken madde miktarları kutu üzerinde belirtilmelidir.
8. Orijinal steril kapaklı ambalajında olmalıdır.
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