SMT3967-MATRİKS VE KAMA SİSTEMİ, KAMA
	SMT Temel İşlevi:
	1. Dolgunun interdental gingival alana taşmasını önleyerek dental aproksimal morfolojiyi uygun biçimde oluşturmaya yardımcı olur.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ahşap, plastik veya diğer malzemelerden üretilmiş alternatifleri olabilir.
3. Muhtelif ebatlar kutu içeriğinde renkleriyle ayırt edilmiş olabildiği gibi tek ebatta paketlenmiş seçeneklere de sahip olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ahşap olanlar, kıymık oluşturmayacak şekilde pürüzsüz yüzeye sahip olmalıdır.
5. Ağız sıvıları ile uzun süre temas edince deforme olmamalıdır. Kırılmamalıdır.
6. Tutmayı kolaylaştıracak sap kısmı olmalıdır.
7. Kullanımı basit olmalı, özel kama pozisyon sağlayıcılarını gerektirmemelidir.
8. Dolgu yapımında kullanılacak kama, ara yüzde matriksin optimum adaptasyonunu sağlamak üzere tasarlanmış, diş eti papilini taklit edebilecek anatomik formda olmalıdır.
9. Ara yüze adapte edildikten sonra kaymamalı, sıkı oturmalıdır. Formu ya da dokusu kaymasını önleyecek özellikte olmalıdır.
10. Ürün, dişeti formuna zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	11. [bookmark: _GoBack]Ambalaj hijyenik şekilde kullanıma uygun, kolay açılıp kapanabilir olmalı, israfa neden olmamalıdır.
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