SMT3968-MATRİKS VE KAMA SİSTEMLERİ, MATRİKS BANT
	SMT Temel İşlevi:
	1. Dental restorasyonlarda (dişin aproximal tarafını içeren dolgu) dişin anatomik şeklini korumak ve dolgu malzemesini sınırlandırmak için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Deste, rulo veya kesilmiş şekilde olabildiği gibi kullanılacak bölgedeki dişlerin (anterior ya da posterior) anatomisine uyumlu olarak şekillendirilmiş refil, böbrek ve/veya düz form seçeneklerinden biri olmalıdır.
3. Elle tutularak, kama ile sabitlenerek veya matriks taşıyıcı ile kullanılabilen çeşitleri olmalıdır.
4. Ürünün şeffaf formu, esneyip, bükülebilmeli, ışığı geçirebilmelidir.
5. Metal olanları paslanmaz çelikten olmalıdır.
6. Matriks bandının yüksekliği ve kalınlığı çeşitli ebatlarda olabilir.
7. Bantın bir köşesinde kalınlığını belirten renklerle işaretlenmiş olabilir veya bant kutusu üzerinde kalınlık ve yüksekliği belirtilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	8. Dolguya yapışmamalı, yüzeyi pürüzsüz olmalıdır.
9. Bantların plastik ve metal kısımları uygulama esnasında deforme olmamalı ve plastik kısım ile metal bant birbirinden ayrılmamalıdır.
10. Kolay adapte olmalı, deformasyona ve yırtılmalara karşı dirençli olmalıdır.
11. Ara yüzlere girerken kopmayacak kadar kalın, dolgu esnasında kontak oluşturmaya müsaade edecek kadar ince olmalıdır.
12. Ürün, dişeti formuna zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	13. [bookmark: _GoBack]Orijinal ambalajında olmalıdır.
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