| ## SMT Temel İşlevi: | - Geçici dolgu maddesi olarak kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kullanıma hazır, tek komponentli pasta şeklinde veya ışıkla sertleşebilen likit (kullanıma hazır şırınga formunda) ya da kapsüller şeklinde olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Giriş kavitesini hermetik olarak kapatmalıdır. - Kök kanal sistemine, periradiküler dokuların kontaminasyonunu önlemelidir. - Ağız sıvılarını yüzeyde tutmalı, absorbe etmemelidir. - Pulpa odasına yerleştirilen kimyasal ve antiseptiklerin sızmasını engellemelidir. - Kanal içindeki antiseptiklerle bozulmamalıdır. - Kaviteye iyi tutunmalıdır. - Ağız içerisine uygulandıktan sonra yaklaşık 15 dakika içerisinde tamamen sertleşmelidir. - Islak ya da kuru kaviteye uygulanabilmelidir. - Bir probe ya da ekskavatör yardımıyla kaviteden rahatça çıkarılabilmelidir. - Yüksek adeziv direnci, mükemmel marjinal örtülmesi ve çiğneme basınçlarına karşı dayanıklı olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Birim ürün değerlendirmesi gramaj bazında yapılacaktır. - Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır. |