SMT3970-MATRİKS KAMA SİSTEMLERİ, MATRİKS TAŞIYICI      

	SMT Temel İşlevi:
	1. Restoratif dolgu tedavileri esnasında matriks bandı yerleştirmede kullanılır. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün; korozyona dayanıklı, paslanmaz çelikten imal edilmiş olabileceği gibi, alternatif olarak uzun süreli kullanıma ve sterilizasyona uygun farklı malzemelerden de üretilmiş olabilir
3. Değişik kalınlıklardaki ve tiplerdeki matriks bandlarıyla çalışabilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Üniversal yapıda; farklı hasta tipleri, dişler veya klinik durumlar için uyum sağlayabilecek şekilde genel kullanıma uygun olmalıdır.
5. Bandın takılacağı yüzey ise deformasyona neden olmayacak şekilde düzgün, pürüzsüz ve tırtıksız olmalıdır.
6. Hareket eden kısımları rahat çalışmalıdır ve efektif kullanım süresi uzun olmalıdır.
7. Uygulama sırasında hastanın ya da hekimin yaralanmasına sebep olabilecek sivri köşe ve kenarlara sahip olmamalıdır.
8. Otomatriks taşıyıcısı, tek elle sıkma ve gevşetme yapmaya uygun olmalıdır. 
9. Ağız içine yerleştirildiğinde otomatriks bandı taşıyıcısı ağızda kalmamalıdır.
10. Otomatriks bandı ve taşıyıcısı birbiri ile uyumlu olmalıdır.
11. Ağıza yerleştirilmesi ve ağızdan çıkarılması aynı aparat tarafından yapılmalıdır.
12. [bookmark: _GoBack]Ürün, dişeti formuna zarar vermeyecek şekilde olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	13. Otoklav ve kuru hava sterilizatöründe steril edilebilmelidir.
14. Kullanılmakta olan alet ve yüzey dezenfektanlarından olumsuz etkilenmemelidir.
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