SMT 3973 DENTAL FREZ, LABORATUAR, HARD 
	SMT Temel İşlevi:
	1. Değerli, değersiz metal alaşımı aşındırılması ve akrilik tesviyesinde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. [bookmark: _GoBack]Muhtelif çeşitlerde, formlarda ve ebatlarda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. İşlenmiş metal yüzeyinde işlenmemiş yüzey olmamalı, siyah çapak bulunmamalıdır.
4. Laboratuar mikromotoruna uyumlu olmalıdır.
5. Rijit metal yapıda olmalı, deforme olmamalıdır.
6. Lehim bağlantısı olmamalıdır.
7. Parlak metalden üretilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. 135 °C otoklav ve kuru hava sterilizatoründe steril edilebilmelidir.
9. Alet ve yüzey dezenfektanlarına dayanıklı olmalı ve korozyona uğramamalıdır.
10. Orijinal ambalajında olmalıdır.
11. Ürün birim değerlendirilmesi frez adedi bazında yapılacaktır.




1

