| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün inkontinans riski olan bölgelerde ve perinal bölgede iritasyona karşı kullanıma uygun olmalı ve kalıcı bir bariyer oluşturmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün bariyer krem ve bariyer solüsyon şeklinde ürün tipleri mevcut olmalıdır. - Bariyer krem ve bariyer solüsyonun farklı ölçülerde çeşitleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | Bariyer krem: - Dimethicone Water Dicapryladipate, Coconut Oil, PPG (15) Staryl Ether, Dipropyleme Glycol, Isopropyl Palmitate Minaral Oil Ethylene/Acryljc Acid Copolymer, Diazolidinyl Urea, Dimethicone Water Dicapryladipate, Coconut Oil, PPG ,Staryl Ether, Dipropyleme Glycol, Isopropyl Palmitate Minaral Oil Ethylene/Acryljc Acid Copolymer, Acrylate Terpoymer,Parafin, Diazolidinyl Urea, isopropil palmitate, coconut butter, glycerin, sweet almond oil, beeswax, dimethicone, alanin, serine, valine, histidine, isoleucine, creatin, tocopheryl acetate, olive oil extract, d panthanol, glycerl laurate, decyl oleate, cyclopentasiloxane, çinkooksit içermeli veya istenilen etkiyi yapabilecek farklı bir formüle sahip olmalıdır. - Vücut sıvılarına karşı kalıcı olmalı ve etkinliği en az 24 saat sürmesi için akrylate terpolymer içermeli ya da kalıcılığı klinik çalışmalar ile kanıtlanmış başka bir etken madde içermelidir. - Ürün, hipoalerjenik olmalıdır. - Ürün paraben, parfüm ve petrol bazlı maddeler içermemeli, cildi tahriş etmemeli ve sitotoksik olmamalıdır. - Ürün cildi nemlendirmeli, sıvıya maruz kaldığında etkisini yitirmemelidir. - Ürün flaster veya yara örtüsünün yapışmasını engellememeli, yapışma gücünü azaltmamalı, gerektiği hallerde üzerine flaster yapışabilmelidir. - Ürün hasta altı bezleriyle kullanıldığında hasta altı bezinin emiciliğini azaltmamalıdır. - Ürün yetişkin hastalarda, çocuklar ve miadında doğan bebeklerde kullanılabilmelidir (Güvenli kullanım için bu özelik belgelendirilmelidir.) - Ürün cildin nefes almasına izin vermeli, cilt kıvrımları arasında kalıntı bırakmamalı ve ürünü ciltten uzaklaştırmak gerekmemelidir. |
|  | Bariyer solüsyon: - Ürünün solüsyon formunda uygulama aplikatörlü ambalaj çeşitleri olmalıdır. - Ürün yetişkinler, çocuklar ve miadında doğan bebeklerde kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün akrilik tetrapolimer içeriği ile (ya da istenen etkiyi sağlayacak başka bir formülle) cilt üzerinde elastomerik bariyer oluşturarak uzun süre dayanıklılık ve bütünlük sağlayarak haftada 2 kez kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün vücut sıvılarına karşı kalıcı ve dayanıklı olmalıdır. - Ürün içeriğindeki formül sayesinde hasarlı, nemli ve ıslak cilde yapışmayı sağlamalıdır. - Ürün, küçük kanamayı ve seröz sıvı akıntısını kontrol etmeye yardımcı olmalıdır. - Ürün tek kullanımlık aplikatör içinde teslim edilmeli ve bu sayede çapraz kontaminasyon riskini azaltmalıdır. - Tek kullanımlık 3ml(±0.3)ml solüsyon içeren aplikatör içindeki ürün 25cmx25cm’lik bir alanda kullanılabilmelidir. - Ürün, ostomilerin, tüplerin, fistüllerin ve drenlerin çevresindeki orta ve şiddetli cilt hasarlarını ve ulaşılması zor bölgelerdeki yüzeysel cilt yaralanmalarını önlemek için kullanıma uygun olmalıdır. - Ürün, inkontinans ile alakalı dermatitleri iyileştirmeyi destekleyen ve ağrının azalmasına yardımcı olan koruyucu bir ortam oluşturmalıdır. - Ürünün inkontinans ile alakalı dermatitlere bağlı gelişen ağrıları azalttığını bilimsel çalışma ile desteklemelidir. - Ürün ciltten uzaklaştırma gerektirmeden kolay temizlenebilmelidir. - Ürün cilde uygulandıktan sonra hemen emilebilmeli ve ciltte yağlı bir tabaka oluşturmamalıdır. - Ürün flaster ve yara örtülerinin cilde yapışmasını engellememelidir. - Ürün cildin nefes almasına izin vermeli, doğal ya da kauçuk lateks içermemelidir. - Ürün hasta alt bezleri tarafından emilmemeli ve hasta alt bezlerinin emiciliğini azaltmamalıdır. - Ürün paraben, koku, alkol içermemeli ve cildi tahriş etmemelidir. - Ürün kullanım yeri ve amacı nedeni ile en az class 2A sınıfına tabi olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünün ambalajı veya kutu üzerinde üretim yeri, son kullanma tarihi, lot numarası, okunaklı ve bozulmayacak tarzda belirtilmelidir. Bu bilgiler yapıştırma etiket olmamalıdır, baskılı olmalıdır. - Ürün tekli ambalajda olmalıdır. |