| ## SMT Temel İşlevi: | - Ölçü alma işleminde kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Formu çubuk şeklinde olmalıdır ve farklı renkleri bulunabilir. - Başvuru esnasında çubuk adedinin net gramajı belirtilecektir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Yumuşama ısısı ağız ısısının üzerinde olmalıdır. - Boyutsal değişikliğe uğramayan, ağız içerisinde deforme olmayan doku ile uyumlu olmalıdır. - Oda sıcaklığında şekil değiştirmemelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında bulunmalıdır. - Birim değerlendirilmesi çubuk gramajı bazında yapılacaktır. |