SMT3980 DELİKLİ ÖRTÜ
	SMT
Temel İşlevi: 
	1. Küçük veya orta çaplı cerrahi müdahale vb. işlemlerde cerrahi bölgeyi sınırlandırmak, bakteriyel bariyer sağlamak, sıvıya dirençli ortam yaratmak ve mikroorganizma transferini uygulandığı bölgede engellemek için imal edilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürünün 150*150cm, 100*150cm, 100*100cm, 75*75cm, 50*50cm çeşitlerinden herhangi biri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Ürün materyali su geçirmez özelliğe sahip olmalı, sıvıları yere dökülmeden üstünde bloke edebilmelidir.
4. [bookmark: _GoBack]Ürün üzerinde bulunan ve insizyon alanını belirleyen delik çevresinde kullanılan cilt bandı non-allerjenik özellikte olmalıdır.
5. Ürün, uzun süren işlemlerde bile örtünün alt katman ile üst katman birbirinden ayrılmamalı ve örtü tek katman özelliğini kaybetmemelidir.
6. Steril örtünün ortasında malzeme adında belirtiği gibi örtü ölçülerine uygun standartlarda bir delik bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün paketlerinin üzerinde marka, üretici veya ithalatçı firma bilgileri, sterilizasyon metodu, sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, ürün içeriği ve ebatları bulunmalıdır.
8. Ürünün raf ömrü hastaneye teslim tarihinden itibaren en az bir yıl olmalı, son kullanma tarihine 3 ay kala firma yeni milatlı ürünlerle değişim yapmalıdır.
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