SMT3992 AMALGAM LİNER
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Amalgam dolguların altında kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. İçeriğinde etil asetat, gümüş, sodyum flourid, kalsiyum flourid, seluloz ester, eugenol olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Dentini amalgama karşı izole edebilme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Termal yalıtkanlığa sahip olmalıdır.
5. Uygulandıktan hemen sonra sızdırmazlığa sahip olmalı ve dentin koruyucu özellikte olmalıdır.
6. Dolgu yerleştirildikten sonra üzerine de uygulanabilir olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Set içerisinde karıştırma tabağı, ışık engelleme plakası ve malzeme tepsisi olmalıdır.
8. Orijinal ve Türkçe prospektüsü olmalıdır.
9. Birim değerlendirilmesi gram veya ml bazında yapılacaktır.
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