| ## SMT Temel İşlevi: | - Doku yapışan koter kalem uçlarının temizlenmesini ve elektrotların maximum düzeyde performans göstermesini sağlamak amacı için tasarlanmış olmalıdır |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Zımpara süngerin boyutu 5.08*5.08(±1)cm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün sünger formatında olup elektrodların üzerine yapışmış olan dokuları temizlemek için kullanılmalıdır. - Uygulandığı bölgede kotere yapışmış olan doku artıklarını sorunsuz ve güvenilir bir şekilde temizlemelidir. - Süngerin arka yüzeyi steril alandaki kumaş veya metal yüzeylere yapışabilir özellikte ve ameliyat süresince tüm katmanları birbirinden ayrılmadan yapışma özelliğini korumalıdır. - Sünger ve zımpara birbirinden ayrılmayacak şekilde imal edilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık olmalıdır. - Ürün steril, tekli pakette olmalıdır. |