| ## SMT Temel İşlevi: | - Gastrointestinal sistemdeki poliplerin ve lezyonların işaretlenmesi için endoskopik işaretleyici olarak kullanılmak üzere medikal kullanıma uygun steril bir ürün olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Endoskopik marker maddesi karbon black olmalıdır. - Gastrointestinal kanalda gözlenen polip tümör, erozyonlu bölgeler ve her türlü lezyonu boyayabilir özellikte olmalıdır - En az 5cc işaretleyici ambalaj içinde sunulmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Endoskopik marker, tamamen Biyo yararlanın Olan ürünlerden oluşmalıdır. - Endoskopik marker, içeriğinde amonyum, fenol tuzları ve shellak, içermemelidir. - Endoskopik marker, Kalın bağırsakta ve yemek borusunda, Pankreas'ta endoskopi ile girilerek skleroterapi iğnesi, gerektiğinde enteroskopik skleroterapi iğnesi vasıtasıyla mukoza altına enjeksiyon şeklinde uygulanabilmeli ve uygulanabilirliği klinik çalışmalarla belgelendirilmelidir. - Endoskopik marker, uzun süreli kalıcılığı Olan 36 ay boyama yapabilir olmalıdır. - Endoskopik marker ile yapılan boyama neticesinde, boya seroza dokusunda net görülebilir olmalıdır. - Laparoskopik ya da açık cerrahi girişimlerinde net bir görünüm sergilemelidir. - Yan etkisi olamamalıdır. - Steril olmalıdır. Pirojensiz olmalıdır. - Kendi enjektörü içerisinde ambalajlanmalı ve donmamalıdır. - Kullanıma hazır olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Raf ömrü 20(Yirmi) ay dan kısa olmalıdır. - Oda sıcaklığında saklanabilmelidir. - Kalite belgesi almış olmalıdır. (CE, TSE gibi.) |