 SMT 4032 ZIMPARA KOMPOZİT

	SMT Temel İşlevi:
	1. Kompozit dolguların ara yüzlerinin uyumlanmasında kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. [bookmark: _GoBack]Kompozit dolgular için kullanılmalıdır. Farklı seçenekleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	3. Bir tarafı aktif zımpara greni diğer tarafı ise pasif olmalıdır.
4. Yüzeyin yarısı ince grenli, kalan yarısı da kalın grenli olmalıdır.
5. Zımpara üzerinde ara yüzeylere girebilmesine olanak sağlayacak zımpara partiküllerinin bulunmadığı kısa bir alan olmalıdır.
6. Kolay kopmayan, selüloit bant olmalıdır.
7. Boyu en az 15 cm boyunda olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Orijinal ambalajında olmalıdır.
9. Birim değerlendirilmesi zımpara adedi bazında yapılacaktır.
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