SMT4034 İMMUN KOMPLEKS AFEREZ FİLTRESİ

| SMT Temel İşlevi: | - İmmun aferez kompleks filtresi veya adsorber, hastalıkla ilgili yüksek moleküler ağırlık içeren plazma fraksiyonlarının seçilerek azaltılmasını sağlamalıdır. |
| --- | --- |
| SM malzeme tanımlama bilgileri: | - Filtre veya adsorber kuru veya sulu tip olmalıdır. |
| Teknik Özellikleri: | - Flaksinatör veya adsorber plazma veya tam kan içerisindeki immün komplekslerin uzaklaştırılmasını sağlamalıdır. - Flaksinatör veya adsorber plazma veya tam kan ile çalışmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| Genel Hükümler: | - Plazma veya tam kan ile çalışmaya uygunluğu kullanma talimatında açıkça belirtilmelidir. - Kolon, set ve cihaz bütünlüğünün sağlanabilmesi için kolon karşılığında tüp seti ve cihaz aynı firma tarafından temin edilmelidir. Filtre karşılığında cihaz hastane kullanımına bırakılmalıdır. |