|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Her türlü inhaler uygulamada kullanılmak amacı ile medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Her tür inhaler ilaç formuna uygun şekilde olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. İnhaler ağızlık plastikten yapılmış olmalıdır.
2. Parça üzerinde ilaç akışkanlığını artırmak için bombe olmalıdır.
3. İnhaler ağızlığın ağıza gelen kısmı ağız üfleme yapısına uygun olmalıdır.
4. İlaç parça içerisinde dış yüzeye yapışmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün UTS kaydı olmalıdır.
 |