|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, Özefagus ve Kolonda oluşan poliplerin kesilerek düşürülmesinden sonra bir kap içinde toplamaya yarayan medikal malzemeden yapılmış bir sistem olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Birden fazla polipin etkin bir şekilde toplanmasını sağlayacak özellikte olmalı ve kapan şeklinde olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün, polipler çıkartılırken klinisyen, hemşire veya teknisyenin biomateryallere maruz kalmalarını önlemek ve poliplerin hasarsız bir şekilde toplanmasını sağlamak amaçlı tasarlanmış olmalıdır. 2. Ürünün, merkezi toplama haznesi bulunmalıdır. 3. Ürünün, numunelerin görsel olarak doğrulanmasına olanak sağlayacak şekilde 2 adet büyütücü camı bulunmalıdır. 4. Ürün, numune yakalamada temel aspirasyon kabına eş zamanlı sıvı akışı amaçlı aerodinamik bir şekilde tasarlanmış olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün, steril tekli ambalaj içinde olmalı ve UTS kaydı bulunmalıdır |