|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Cerrahi operasyondan sonra, kapalı vücut boşluklarına birikebilecek kan, iltihap vb. sıvıları boşaltmak tasarlanmış ve medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır. |
| **SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürünün lateks veya silikondan yapılmış farklı tipleri olmalı ve bu tiplerin farklı boy ve seçenekleri olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün yassı biçimli olmalı ve içi daha iyi vakum yapabilmesi için oluklu yapıda olmalıdır. 2. Ürünün x-ray çizgisi olmalıdır. 3. Ürünün boyu en az 45 cm olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril ve tekli paketlerde olmalıdır. 2. ÜTS kaydı ve CE belgesi olmalıdır. |  |