| ## SMT Temel İşlevi: | - Cerrahi operasyondan sonra, kapalı vücut boşluklarına birikebilecek kan, iltihap vb. sıvıları boşaltmak amacıyla üretilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün lateks veya silikondan yapılmış tipleri olmalıdır. - Ürünün lateks tipleri; 1/2, 1/4, 3/4, 3/8, 5/8 inch veya cm karşılığı olan ebatlarından biri olmalıdır. - Ürünün silikon tipi yassı (düz) 4mm*10mm ebatında olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün oluklu yapıda olmalıdır. - Ürünün x-ray çizgisi olmalıdır. - Ürünün boyu en az 45 cm olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril ve tekli paketlerde olmalıdır. |