|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Doğuma yakın bebeğin sıkıntıya girmesi ve fetal distress durumunda bebek anne karnında dışkısını yapması durumunda aspirasyon yöntemi ile atık maddeleri uzaklaştırmak için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürün hastaya uygulanacak girişi iki işlemi ayrı ayrı yapabilecek mono blok gövdeli olmalıdır.
2. E.T. tüp girişine uygun 15 mm I.D.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün hammaddesi bebek mekonyum aspirasyonu için uygun olmalıdır.
2. Mekonyum aspirasyon kateteri giriş için konik uçlu olmalıdır.
3. Diğer ucu çam girişli olmalıdır.
4. Cihazın üst gövdesinde parmak kontrolü olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünün CE belgesi olmalı ve ÜTS kayıtlı bulunmalıdır.
2. Steril tekli ambalajda sunulmalıdır.
 |