|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Bebeğin fetal distresse girmesi durumunda aspirasyon yöntemi ile atık maddeleri uzaklaştırmak amacıyla medikal malzemeden tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Ürün hammaddesi mekonyum aspirasyonu için uygun olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Mekonyum aspirasyon kateteri giriş için konik uçlu olmalıdır. 2. Mekonyum aspirasyon kateterinin diğer ucu çam girişli olmalıdır. 3. Ürünün üst gövdesinde parmak kontrolü bulunmalıdır. 4. Endotrakeal tüp girişine uygun olmalı ürünün iç çapı 15 mm olmalıdır. 5. Ürünün hastaya uygulanacak girişi iki işlemi ayrı ayrı yapabilecek mono blok gövdeli olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünün CE belgesi olmalıdır. 2. Steril tekli ambalajda paketlenmelidir. |