| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün enfekte olan veya olmayan yaraların bölgesel tedavisinde kullanım için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM ## Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün kullanım yeri ve amacına bağlı olarak tüp, enjektör vb. şekilde hazırlanmış formlarından herhangi biri olmalıdır. - Ürün 20gram/ml (±5), 40gram/ml (±5), 60 gram/ml (±5), 80 gram/ml (±5), 100 gr/ml (±5) vb. ambalaj şeklinde seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. - Ürün saflaştırılmış Norveç ladin rezini (picea abies) içermeli veya polikadeksomer iodin veya manuka balı içermeli ya da aynı etkiyi yaptığı literatür ile belgelendirmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün enfekte olan yaralarda kullanılabilir olmalıdır. - Ürün gram (+) ve gram (–) bakterilerde etkili antimikrobiyal olmalıdır. - Ürünün anti-biofilm özellikleri klinik çalışmalarla kanıtlanmış olmalı ve talep edildiğinde ibraz edilmelidir. - Ürün akut yaralarda, yanıklarda ve kronik yaralarda kullanılabilmelidir. - Ürün var olan biofilmi yıkarak kaldırmalıdır. - Ürün kuru, orta ve yoğun eksudalı yaralarda kullanılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünün ambalajı açıldıktan sonra en az 4 hafta boyunca kullanılabilmelidir. - Ürün üstünde lot bilgisi, son kullanım tarihi ve üretim tarihi yazılı olmalıdır. |