| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün tıbbi uygulamalarda kullanıma uygun, yüksek emiş kapasitesiyle sıvı ve partikül çekebilen vakum özellikli aspirasyon cihazı ile kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün vakum kontrollü ve vakum kontrolsüz tipleri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün vakum kontrollü tiplerinde vakum kontrolünü sağlayan kontrol deliği olmalı, vakum kontrolsüz tiplerinde kontrol deliği olmamalıdır. - Ürünün set ucu kırılmaz hammadden yapılmış ve tek katı eğimli olmalıdır. - Ürün ucu pürüzsüz yapıda olmalı ve uygulandığı bölgede tahrişe neden olmamalıdır. - Ürün üstünde artık madde, çapak vb. olmamalıdır. - Ürün universal olmalı ve tüm aspiratör hortumlarına uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünün biyo uyumluluk raporları olmalıdır (SO10993). - Ürünün ithal tiplerinin Türkiye akredite kuruluşlarından alınmış biyo uyumluluk raporları bulunmalıdır (istenildiğinde bu özellik belgelendirilmelidir). - Ürün steril tekli poşetlerde teslim edilmelidir. |