SMT 4121 AĞIZ AÇACAĞI (ISIRMA BLOĞU)

	SMT Temel İşlevi:
	1. Dental işlemlerde ağız açıklığını sağlamak için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Silikon kauçuk malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Hasta ağzına uygun farklı boyutlarda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Alt ve üst çene arka azı dişler bölgesine yerleştirilebilmeli, dişlere bakan yüzeyleri kaymaması için tırtıklı yapıda olmalıdır.
5. Uygulaması kolay ve esnek olmalıdır.
6. Dental işlemlerde uygun bir görüş ve çalışma alanı sağlamalıdır.
7. Antiallerjik maddeden üretilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Dil ekarte etmek için ayrıca uyumlu aparatları olmalıdır.
9. Ağızda rahatça durabilmesi için 1 adet yanak mandalı olmalıdır.
10. 134 c de otoklavda sterilize edilebilmeli, dezenfektan solüsyonlara karşı dayanıklı olmalıdır.
11. [bookmark: _GoBack]Birim değerlendirilmesi blok adedi bazında yapılacaktır.
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