SMT 4122 AĞIZ EKARTÖRÜ 

	SMT Temel İşlevi:
	1. Ağız içi görüntüleme, beyazlatma, simantasyon ve diğer dental işlemlerde uygun bir görüş ve çalışma alanı sağlamak için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Medikal pvc veya metal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Farklı ebatları bulunmalıdır.
4. Saplı sapsız sağ ve sol olacak şekilde farklı dizaynlarda olmalıdır.
5. Malzemenin yüzeyi pürüzsüz ve düzgün olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	6. Uygulaması kolay ve esnek olmalıdır.
7. Kullanılan PVC kırılmaya, eğilip bükülmeye ve çekmeye dirençli olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Sterilize edilebilmelidir.
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