| ## SMT Temel İşlevi: | - Ağartma işlemlerinden, kavite preparasyonundan, pit ve fissür örtücülerden ve ortodontik apereylerin yapıştırılmasından önce temizlik amacıyla; detertraj sonrası diş yüzeyinin pürüzsüz ve parlak olmasını sağlayarak tekrar lekelenmeyi önlemek amacıyla kullanılabilir çeşitleri olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kullanım amacına uygun gren çeşitliliğine (ince, kalın, extra kalın) sahip olmalıdır. - Florlü, florsüz, aromalı, aromasız, boyalı, boyasız çeşitleri olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Dişlerde aşınma ve çizilmeye neden olmadan dişler üzerindeki sonradan edinilmiş lekeleri çıkarabilmelidir. - Doku dostu olmalı, mukozada tahrişe neden olmamalıdır. - Macun kıvamında yumuşak olmalıdır. - Hoş kokulu olmalıdır. - Su ile kolayca temizlenmelidir. - Tek doz ambalajlar ile aseptik ve kolay kullanım sağlamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Ambalaj üzerinde ürünün içeriği belirtilmelidir. |