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	SMT Temel İşlevi:
	1. Periodontal tedavilerde, diş taşı temizliğinde kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Paslanmaz çelik olmalıdır.
3. Değişik tip ve boyları bulunmalı. Aletlerin uluslararası çap ve boyutlarını gösteren kod numaraları ambalaj üzerinde yazmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Parmak ucu ile lavaj ucu hızı kontrolü sağlayabilecek başlık ile uyumlu olmalıdır.
5. Uzun süreli vibrasyona karşı dayanıklı olmalı, uçları vibrasyonla hemen küntleşmemelidir.
6. Hastanelerde kullanılan kavitron markalarının orijinal veya uyumlu uçları olmalıdır.
7. Değiştirme anahtarı başlıkları sisteme doğru adapte etmelidir.

	Genel Hükümler:

	8. Değiştirme anahtarı dezenfekte edilebilmelidir.
9. 134°C ’de otoklavda steril edilebilmelidir.
10. Alet dezenfektanlarına dayanıklı olmalıdır.
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