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	SMT Temel İşlevi:
	1. İltihaplı kanallarda, internal ve external kök rezorpsiyonlarında, pulpatomide, apeksifikasyonda kullanılır.
2. Süt dişlerinin kök kanal tedavisinde kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	3. 2-8 ve 8.1-14 gr ve 14 gr üstü şırınga ile uygulanabilecek pat formunda olmalıdır. 
4. Şırınga uç kısmı tek kullanımlık, kanal formuna uygun esnek yapıda ve kullanımı kolaylaştırmak için açılı olmalıdır.
5. İyodoformlu kalsiyum hidroksit patı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Radyoopak olmalıdır.
7. Antibakteriyel özellik taşımalıdır.
8. Kanala rahatlıkla doldurulabilecek kıvamda olmalı, kaviteden de çıkmayacak kadar yoğun formda olmalıdır.
9. Uç değişmeksizin çalışma süresi boyunca uygun viskozitede kalabilmelidir.

	Genel Hükümler:
	10. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır. 
11. Şırıngaya takılması için ince yedek uçları olmalıdır. Şırınga formunun her gramı için en az 10 adet yedek uç olmalıdır.
12. Birim değerlendirilmesi ürünün toplam gramajı bazında yapılacaktır. 
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