| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal tedavisinde geçici kanal patı olarak kullanılabilmelidir. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Baz ve katalizör olmak üzere 2 ayrı tüp içerisinde 2 ayrı pattan oluşabildiği gibi, şırınga, toz ve likit form seçeneklerinden herhangi biri olabilir. - Toz ve likit formunda olanlarda tozu ve likiti ayrı ayrı temin edilebilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Radyoopak olmalıdır. - İçeriğinde baryum sülfat ve kalsiyum hidroksit olmalıdır. - Likit formu damlalıklı şişede olmalıdır. - İrritasyon ve alerji yaratmamalıdır. - Bozulmadan uzun süre saklanabilmelidir. - Poröz olmamalı, kanal duvarlarına yapışmalıdır ve sızdırmazlık sağlamalıdır. - Daimi kanal dolgusu öncesi, kolaylıkla kanaldan temizlenebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün orijinal olmalıdır. - Ürün toz likit olarak set halinde alınırsa ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir. |