| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal tedavisinde kullanılmaktadır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Çinko oksit içerikli olmalıdır. - İçeriğindeki metaller (civa, çinko, baryum, bizmut, titanyum v.s.) toksik sınır seviyesini aşmamalıdır. - Baz ve katalizör olmak üzere 2 ayrı tüp içerisinde 2 ayrı pattan oluşabildiği gibi, toz ve likit formda da olabilir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Manüplasyonu kolay olmalıdır. Kanala kolaylıkla doldurulabilmelidir. - Sıvısı berrak olmalı tortu içermemelidir. - Toz kısmı gözle bakıldığında kir ve lif gibi yabancı maddeler içermemelidir. - Homojen bir yapıya sahip olmalıdır. - Hazırlama sırasında yapışkan olmamalı, parlak homojen birleşim oluşturmalıdır - Yeterli çalışma zamanı tanımalıdır. - Gerektiğinde kolayca kanaldan çıkarılabilmelidir - Stabil olmalı, sertleşme esnasında veya sonradan büzüşmemelidir - Radyoopak olmalıdır. - Mutajenik ve karsinojenik olmamalıdır. - Bakteriyostatik olmalıdır. - Dişi boyamamalı veya zamanla dişin renginde değişikliğe yol açmamalıdır. - Ele yapışmamalı, kolay temizlenebilir olmalı, irritasyon ve allerji yaratmamalıdır. - Bozulmadan uzun süre saklanabilmelidir. - Pöroz olmamalı, kanal duvarlarına yapışmalıdır ve sızdırmazlık sağlamalıdır. - Yeterli çalışma zamanı tanımalıdır. Karışımda kullanılan spatula, cam ve lentülo gibi aletlerden kolaylıkla temizlenebilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Toz ve likit formunda olanlar için ürünün toz likit oranı uyumlu olmalıdır. İstenildiğinde belgelenmelidir. - Birim değerlendirilmesi pat formunda olanlar için ürünün toplam gramajı; toz ve likit formunda olanlar için tozun gramajı bazında yapılacaktır. |