| ## SMT Temel İşlevi: | - Kök kanal tedavisi yapılmış madde kaybı fazla olan dişlerin kök kanalından destek alınarak dolgularının yapımında kullanılır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Paslanmaz çelikten veya titanyumdan yapılmış olmalıdır. - Vidalar farklı boylarda ve farklı kalınlık seçeneklerine sahip olmalıdır. - Vidaların ebatları ayrı ayrı temin edilebilmelidir. - Set içerisinde 100 vida için en az 2 adet uygulama anahtarı olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kutusunun üzerinde vidaların boy ve kalınlıklarını gösteren işaret veya yazı bulunmalıdır. - Yüksek kaliteli uygun kaplamalı, vida tipi postlar olmalıdır. - Diş dokusuna uyumlu olmalıdır. - Oksitlenme yapmamalıdır. - Vidaların uçları kök kanal anatomisine uygun olacak şekilde sivri olmalıdır. - Dişe yerleştirilirken sıkıştırma işlemi esnasında vida boyun kısmından kırılmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Orijinal ambalajında olmalıdır. - Birim değerlendirilmesi kök kanal vidası adedi bazında yapılacaktır. |