SMT 4132 ÖLÇÜ KAŞIĞI, PLASTİK        

	SMT Temel İşlevi:
	1. Ölçü alımında kullanılır.
2. [bookmark: _GoBack]Pedodonti, ortodonti ve protetik diş tedavisi alanında kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	3. Kaliteli plastikten imal edilmiş olup, ölçü alımı sırasında ağız içerisinde eğilip bükülmemelidir.
4. Boyutlarına göre numaraları olmalı ve değişik tipleri bulunmalıdır.
5. Anatomik formda, saplı olmalıdır
6. Ölçü kaşıklarının üzerinde sap kısmında numaralar ile büyüklüğü yazılmış olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	7. Ölçü maddesinin kaşıktan ayrılmasını önleyecek sıklıkta ve çapta retansiyon delikleri olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	8. Sterilizasyona ve dezenfeksiyona dayanıklı polisajı düzgün ve pürüzsüz olmalı, korozyona uğramamalıdır.
9. Ürün değerlendirmesi adet bazında yapılacaktır.
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