SMT4136 -DENTAL PAT, PERİODONTAL
	SMT Temel İşlevi:
	1. Dişeti müdahalelerinden ve derin küretaj işlemlerinden sonra açık yarayı dışarıdan ve yabancı atıklardan tecrit etmek amacıyla kullanılacaktır.
2. İleri periodontal cerrahi işlemlerin tedavisinde, periodontal cerrahi sonrasında operasyon bölgesinin korunmasında, hassasiyet giderici ajanların uygulanan bölgelerin fiksasyonu tedavilerinde uygulanabilir olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	3. Ürünün farklı gramajlarda seçenekleri olabilir.

	Teknik Özellikleri: 

	4. 2-4 dakikalık uygulama süresi, 15-20 dakikalık sertleşme süresi olmalıdır.
5. Kullanılan antibiyotiklerin aktivasyonuna engel olmamalıdır.
6. Kullanılan eldivenlere yapışmamalıdır.
7. Elastik kıvamda ve kolayca şekil verilebilir olmalıdır. 
8. Uygulandığı bölgede 8-10 gün boyunca kalabilmeli ve uygulama sonrasında kolayca temizlenebilmelidir.
9. Tadı hoş olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Orijinal paketinde teslim edilmelidir.
11. [bookmark: _GoBack]Raf ömrü en az 24 ay olmalıdır.
12. Birim değerlendirilmesi ürün toplam gramı bazında yapılacaktır.
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