|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Katater, sargı bezi, yara örtüsü, vb malzemeleri sabitler iken Röntgen ışınlarını geçirebilmesi sayesinde yerinden sökülmeden röntgen çekilebilmesine imkân verecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün 2,5 cm\*5 mt—5cm\*5mt –10cm\*10mt vb. ebatlarda ölçü seçenekleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Hipoallerjik olmalı cildi rahatsız etmemelidir.
2. Gözenekli yapıda olmalı cildin hava almasına izin vermelidir.
3. Şeffaf olmalı bu sayede kullanıldığı alan gözlenebilmelidir.
4. x-ray geçirgenlik yapısında olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün Uts kayıtlı tekli ambalajda sunulmalıdır.
2. Ambalaj üzerinde son kullanma ve üretim tarihi olmalıdır.
 |