|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Kateter, sargı bezi, yara örtüsü, vb malzemeleri sabitlerken, röntgen ışınlarını geçirebilmesi sayesinde yerinden sökülmeden röntgen çekilebilmesine imkân verecek şekilde imal edilmiş olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Ürünün farklı ebatlarda seçenekleri olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ürün hipoallerjik olmalıdır.
2. Ürün gözenekli yapıda olmalı ve cildin hava almasına izin vermelidir.
3. Ürün şeffaf olmalı ve kullanıldığı alan gözlenebilmelidir.
4. Ürün x-ray geçirgen yapıda olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün tekli ambalajda sunulmalıdır.
2. Ambalaj üzerinde son kullanma ve üretim tarihi bilgileri olmalıdır.
 |